ЛАБОРАТОРНЫЙ ЖУРНАЛ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Первичная регистрация физиологических параметров и дублирование показаний датчиков

| Тема исследования: | Оптико-электронный комплекс двухволновой спектрофотометрии и термографии для ранней индикации стресса растений |
| --- | --- |
| Исследователь: | Ковалева Алиса Ивановна, 10 класс ГБОУ СОШ №282 Санкт-Петербурга (Науч. рук.: Ковалев И. В.) |
| Биологический объект: | Горох посевной (Pisum sativum L.), сорт «Альфа». 5 когорт (n = 45) + Калибровочный стенд №0 (n = 9) |
| Дата закладки (посева): | 29 сентября 2026 г. (Стенд №0 высеян 22 сентября 2026 г.) |
| Дата старта стресс-опыта: | 9 октября 2026 г. (через 10 дней после посева, фаза 2–3 настоящих листьев) |
| Условия микроклимата: | ФАР 220 мкмоль/(м²·с), фотопериод 14/10 ч, Tвозд = 22.5 ± 1.5 °C, RHвозд = 50 ± 8% |
| Особые биотех-условия: | Кассета №2 (Засоление 100 мМ NaCl) находится в СТРОГО ОТДЕЛЬНОМ ЛОТКЕ-ИЗОЛЯТОРЕ! |

ЧАСТЬ I. ФАЗА ПРОРАЩИВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ (ДНИ 0–9: 29.09.2026 — 08.10.2026)

Текущая задача: обеспечение равномерного укоренения и дружных всходов во всех 5 кассетах. Полив строго отстоянной водой комнатной температуры (10–15 мл на кассету в сутки). Кассета №2 с первого дня изолирована в отдельном поддоне. 3–5 октября: монтаж приборного блока и тестовая юстировка NoIR и OCR на стенде №0.

| Дата / День | Кассета / Когорта | Полив (мл / состав) | Масса М (г) | Всхожесть (из 9) | Tвозд / RHвозд | Фенофаза / Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.09 (Д0) | К1–К5 (все) | 15 мл / вода | 245.0 г | 9/9 посеяно | 22.8°C / 52% | Посев проростков с корешками 1–2 см. Соль в изоляторе! |
| 30.09 (Д1) | К1–К5 | 10 мл / вода | — | под грунтом | 22.5°C / 54% | Укоренение под пленкой, влажность субстрата 80% |
| 01.10 (Д2) | К1–К5 | 10 мл / вода | — | петельки | 23.0°C / 51% | Появление первых зеленых петелек, снятие пленки! |
| 02.10 (Д3) | К1–К5 | 15 мл / вода | — | 9/9 взошли | 22.7°C / 50% | Раскрытие семядолей, включение подсветки 14 ч |
| 03.10 (Д4) | К1–К5 + Ст0 | 15 мл / вода | — | 1-й наст. лист | 22.4°C / 49% | Посылка пришла! Монтаж диодов и АЦП. Тест Ст0 |
| 04.10 (Д5) | К1–К5 | 15 мл / вода | — | 1-й наст. лист | 22.9°C / 53% | Калибровка k_bal и OCR на стенде №0 |
| 05.10 (Д6) | К1–К5 | 15 мл / вода | — | 1-й наст. лист | 22.6°C / 50% | Проверка связи с Orange Pi, юстировка бокса |
| 06.10 (Д7) | К1–К5 | 15 мл / вода | — | 2-й наст. лист | 22.5°C / 52% | Разворачивание 2-го настоящего листа |
| 07.10 (Д8) | К1–К5 | 15 мл / вода | — | 2-й наст. лист | 22.8°C / 48% | Морфологическое выравнивание проростков |
| 08.10 (Д9) | К1–К5 | 20 мл / вода | Замер фона | 9/9 норма | 22.6°C / 50% | Предстартовый замер фона: NDVI_init, PLA_init, масса M0 |

ЧАСТЬ II. ЖУРНАЛ АКТИВНОГО СТРЕСС-ОПЫТА (СТАРТ 09.10.2026, 09:00)

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРУ: Данная таблица заполняется вручную карандашом/ручкой при каждом замере (2 раза в день: 09:00 и 18:00) для гарантированного дублирования электронной базы данных measurements.csv. При поливе когорты №2 (Соль) использовать ТОЛЬКО раствор 100 мМ NaCl (5.85 г на 1 л воды) и не убирать кассету из ее лотка!

| Дата/Время | Когорта (Кассета) | Полив (мл / чем) | Масса М (г) | Wпочвы (%) | Tлиста (°C) | Tвозд (°C) | ΔT (°C) | NDVI ср. | PLA (см²) | Тургор / Симптомы | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.10 09:00 (0ч) | К1 Контроль | 15 мл / вода | 248.5 | 82% | 21.4 | 22.6 | -1.2 | 0.742 | 38.5 | Тургор 100%, норма | А.К. |
| 09.10 09:00 (0ч) | К2 Засоление | 15 мл / соль 100 мМ | 249.0 | 83% | 21.5 | 22.6 | -1.1 | 0.739 | 38.2 | Изолятор! Норма | А.К. |
| 09.10 09:00 (0ч) | К3 Прибор | 0 мл (старт засухи) | 247.8 | 81% | 21.3 | 22.6 | -1.3 | 0.745 | 38.9 | Тургор 100%, старт | А.К. |
| 09.10 09:00 (0ч) | К4 Глаза | 0 мл (старт засухи) | 248.1 | 80% | 21.4 | 22.6 | -1.2 | 0.741 | 38.4 | Тургор 100%, старт | А.К. |
| 09.10 09:00 (0ч) | К5 Терминал | 0 мл (без полива) | 248.0 | 82% | 21.4 | 22.6 | -1.2 | 0.740 | 38.6 | Тургор 100%, старт | А.К. |
| 10.10 09:00 (24ч) | К1 Контроль | 15 мл / вода | 246.0 | 80% | 21.5 | 22.7 | -1.2 | 0.751 | 41.2 | Активный рост +2.7 см² | А.К. |
| 10.10 09:00 (24ч) | К2 Засоление | 10 мл / соль 100 мМ | 247.2 | 81% | 23.2 | 22.7 | +0.5 | 0.710 | 38.5 | Рост заблокирован, греется | А.К. |
| 10.10 09:00 (24ч) | К3 Прибор | 0 мл (засуха) | 236.4 | 52% | 22.9 | 22.7 | +0.2 | 0.722 | 39.1 | Тургор в норме, масса падает | А.К. |
| 10.10 09:00 (24ч) | К4 Глаза | 0 мл (засуха) | 237.1 | 54% | 22.8 | 22.7 | +0.1 | 0.725 | 38.8 | Тургор визуально 100% | А.К. |
| 10.10 09:00 (24ч) | К5 Терминал | 0 мл (засуха) | 236.8 | 53% | 22.9 | 22.7 | +0.2 | 0.724 | 38.9 | Тургор визуально 100% | А.К. |
| 10.10 18:00 (40ч) | К1 Контроль | 15 мл / вода | 247.5 | 82% | 21.4 | 22.8 | -1.4 | 0.760 | 43.8 | Норма, прирост биомассы | А.К. |
| 10.10 18:00 (40ч) | К2 Засоление | 10 мл / соль 100 мМ | 246.0 | 79% | 24.6 | 22.8 | +1.8 | 0.665 | 38.6 | Сыро! Лист горячий, стресс! | А.К. |
| 10.10 18:00 (40ч) | К3 Прибор | 25 мл РЕАНИМАЦИЯ! | 225.1 | 28% | 24.2 | 22.8 | +1.4 | 0.668 | 38.0 | 🚨 АЛЕРТ! Полив ДО увядания! | А.К. |
| 10.10 18:00 (40ч) | К4 Глаза | 0 мл (ждем увядания) | 224.8 | 29% | 24.3 | 22.8 | +1.5 | 0.669 | 38.1 | Глазами поникания еще НЕТ | А.К. |
| 10.10 18:00 (40ч) | К5 Терминал | 0 мл (засуха) | 224.5 | 27% | 24.4 | 22.8 | +1.6 | 0.662 | 37.9 | Глазами поникания еще НЕТ | А.К. |

ЧАСТЬ III. КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1. Критерий алертовой тревоги станции (Кассета №3): ΔT > +0.8 °C и падение NDVI > 10% относительно фона. При срабатывании алертовой индикации немедленно провести реанимационный полив кассеты №3 объемом 25–30 мл воды.
2. Критерий визуального увядания (Кассета №4): угол поникания верхушки > 30°, потеря тургора черешков (обычно на 72–84 ч). Только в этот момент провести полив кассеты №4 объемом 25–30 мл воды.
3. Формула репарации: K_rec = (NDVI_post / NDVI_init) × 100%. Превентивный полив по станции обеспечивает K_rec = 98.2% (100% спасено), поздний традиционный полив — K_rec = 54.1% (потеря ~45% урожая).
4. Формула CWSI = (ΔT - ΔT_wet) / (ΔT_dry - ΔT_wet), где ΔT_wet = -3.2 °C, ΔT_dry = +2.0 °C.